**Załącznik nr 1.2 do SIWZ**

**FORMULARZ OFERTY**

*( pieczęć Wykonawcy)*

**Szkoła Główna Służby Pożarniczej**

**ul. Słowackiego 52/54**

**01-629 Warszawa**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie publiczne w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawa sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”**

**Część 2 - Spektrometr promieniowania gamma.**

Ja/my niżej podpisany/i:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

działając w imieniu i na rzecz:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę).*

RODZAJ PRZEDSIĘBIORSTWA:

|  |
| --- |
|  |

- Mikroprzedsiębiorstwo

|  |
| --- |
|  |

- Małe przedsiębiorstwo

|  |
| --- |
|  |

- Średnie przedsiębiorstwo

* **Składam/y ofertę na** wykonanie zamówienia, na warunkach określonych w otrzymanej Specyfikacjiza **cenę** **brutto** ……………………….……….. złotych, w tym podatek VAT………………, zgodnie z poniższym wyliczeniem   
  i specyfikacją:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto**  **(kol. 3 x kol. 4)** | **Stawka VAT** | **Kwota podatku** | **Wartość brutto**  **(kol. 5+kol.7)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Spektrometr promieniowania gamma | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | | |  |  |

● zamówienie wykonamy: do 23.03.2018r.

● udzielimy gwarancji na okres: .........….......…......... (nie krótszy niż 24 miesiące)

**Poz. 1 Spektrometr promieniowania gamma - 1 szt.**

**Producent ………………………………………………………………….**

**Model ……………………………………………………………………..…**

**Typ ……………………………………………………………………….……**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj parametru** | **Wymagania zamawiającego** | **Wypełnia wykonawca potwierdzając spełnienie min. warunków zamawiającego** |
| 1 | Możliwość pomiaru mocy dawki promieniowania gamma | TAK |  |
| 2 | Identyfikacja izotopów oraz lokalizacja źródła promieniowania jonizującego | TAK |  |
| 3 | Detektor promieniowania gamma | Licznik Geigera-Mullera |  |
| 4 | Detektor GPS | TAK |  |
| 5 | Wbudowane źródło promieniotwórcze do stabilizacji pomiaru (kalibracja) | TAK, źródło 137Cs |  |
| 6 | Zakres spektralny widma (gamma) | 20keV – 3 MeV |  |
| 7 | Liczba kanałów | ≥1024; 3 MeV |  |
| 8 | Wbudowana biblioteka zawierająca izotopy medyczne, przemysłowe, specjalne oraz izotopy występujące w naturze z jednoczesną możliwością ich identyfikacji | TAK |  |
| 9 | Identyfikacja mieszaniny co najmniej dwóch nuklidów | TAK |  |
| 10 | Widmo i wyniki identyfikacji wyświetlane na ekranie urządzenia | TAK |  |
| 11 | Zakres mocy dawki | 0µSv/h – 10 mSv/h |  |
| 12 | Zakres dawki | 0µSv – 1 Sv |  |
| 13 | Sygnalizacja alarmów | Wizualnie, dźwiękowo i wibracyjnie |  |
| 14 | Temperatura pracy | -20ºC do +40ºC |  |
| 15 | Jednostka pomiaru | Sv/h (w tym mSv/h, µSv/h); w przypadku neutronów ilość zliczeń na sekundę cps |  |
| 16 | Pamięć wewnętrzna (możliwość zapisu pomiarów) | TAK |  |
| 17 | Możliwość archiwizacji i sczytywania zarejestrowanych odczytów na PC wraz z możliwością analizy widm w dedykowanym oprogramowaniu | TAK |  |
| 18 | Zgodność urządzenia ze standardem ANSI N42.34 w zakresie zawartości biblioteki nuklidów obejmującej co najmniej: iryd 192, cez 137, gal 67, jod 131, TechNet 99m, tal 201, kobalt 57, kobalt 60, bar 133, ameryk 241, uran 235, pluton 239, potas 40, uran 238, rad 226, tor 232 | TAK |  |
| 19 | Budowa urządzenia wraz z wyświetlaczem powinna stanowić jedną wspólną całość umożliwiając tym samym pomiar przy użyciu jednej ręki | TAK |  |
| 20 | Parametr ochrony IP | IP 68 (zgodnie z PN-EN 60529:2003) |  |
| 21 | Wodoszczelność, możliwość pracy przy wilgotności 100% | TAK |  |
| 22 | Obudowa powinna być odporna na działanie roztworów dekontaminacyjnych stosowanych w Państwowej Straży Pożarnej | TAK |  |
| 23 | Zasilanie | Akumulatorowe  (ładowanie za pomocą ładowarki lub stacji dokującej) |  |
| 24 | Waga urządzenia | ≤ 2 kg |  |
| 25 | Dodatkowe akcesoria | * Walizka do transportu urządzenia wraz z dostarczonym wyposażeniem; * Ładowarka; * Kabel USB |  |

**ponadto oświadczamy, że:**

* **OŚWIADCZAMY,** że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania nas w postępowaniu jest:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili pełnomocnictwo).*

* **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia   
  i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
* **OŚWIADCZAM**, że zamówienie wykonamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i normatywami.
* **OŚWIADCZAMY**, że przedmiot zamówienia spełnia wszelkie normy oraz posiada wszystkie prawem wymagane badania i certyfikaty.
* **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i we Wzorze Umowy.
* **OŚWIADCZAMY**, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
* **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu związania ofertą.
* **ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY** sami / zamierzamy zrealizować przy udziale Podwykonawców\* *niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć do wykonania następujące zakresy zamówienia:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)*

Podwykonawcą będzie:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu w sytuacji gdy wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia).*

* **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się ze „Wzorem Umowy” będącym załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
* **OŚWIADCZAM/Y,** że wybór naszej oferty **nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług - z art. 91 ust. 3a.
* Informacje zawarte na stronach od \_\_\_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_\_\_ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa   
  w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego podmiotom trzecim. ( *Nie wypełniać jeśli nie dotyczy)*
* Jeśli Wykonawca wskazuje informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
* **Powyższe dane składamy pod groźbą odpowiedzialności karnej określonej w art. 297 § 1 K.k. (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.)**
* **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Faks: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tel. komórkowy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Do oferty Wykonawca załącza:

1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

inne dokumenty nie wymagane w SIWZ:

...........................................................

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ - \_\_ - 2018 roku | ………………………………………………………..  *(podpis Wykonawcy)* |